**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КЛЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«19» января 2018 г. № 10

**Об утверждении перечня**

**первичных средств пожаротушения**

**в местах общественного пользования**

**на территории Клетского сельского поселения**

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Клетского сельского поселения, в соответствии Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального от 06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Клетского сельского поселения:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Клетского сельского поселения (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Клетского сельского поселения (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мещерякову Л.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Клетского сельского поселения Г.Р. Шахабов

Приложение №1

к постановлению от 19.01.2018 № 10

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) и расположенные на территории Клетского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  зданий и помещений** | **Защища-емая площадь** | **Средства пожаротушения  и противопожарного инвентаря (штук)** | | | |
| ***Порош-ковый  огнету-шитель ОП-4***  ***(или анало-гичный)*** | ***ящик с песком  емкос-тью  0,5 куб. м*** | ***бочка с водой и ведро*** | ***багор,  топор,  лопата*** |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (\*) | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 (\*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

**Примечание:**

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2

к постановлению от 19.01.2018 № 10

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов Клетского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря** | **Нормы комплектации пожарного щита** |
|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):  - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;  - порошковые (ОП)  вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг  ОП-10/9  ОП-5/4 | 2  1  2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |